BILAN ANNUEL

sur le système d’assainissement

(système de collecte et système de traitement)

de l'agglomération de XXXXXXXX

Année XXXX

#### Bilan annuel

Pour les agglomérations ≥ 500 EH

Nota bene : Les maîtres d'ouvrage tels les EPCI (syndicat d'assainissement, les intercommunalités) ont à établir un bilan annuel pour chacun de leurs systèmes d'assainissement

RAPPEL :

Synthèse d'assainissement = système de collecte et de transport + système de traitement

LIENS ET DOCUMENTS UTILES

  - http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/index.php

Portail du MEDDTL sur l’assainissement communal.

  - http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil.php

Recueil de textes sur l’assainissement.

  - http://sandre.eaufrance.fr

SANDRE (Service d’Administration National des Données et Référentiels sur l’Eau)

Office International de l’Eau – 15 Rue Edouard Chamberland

87 065 Limoges Cedex. Tel : 05.55.11.47.90 Fax : 05.55.11.47.48

  - http://sandre.eaufrance.fr/spip.php?article873&id_rubrique=178

Lien pour télécharger le scénario d'échange d'échanges des données d'autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées d'origine urbaine.

Ce scénario a pour objet de définir les modalités techniques de ces échanges entre les différents acteurs impliqués.

  - http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=125

Lien pour télécharger logiciel MesureSTEP.

MesureSTEP est un logiciel destiné aux exploitants de stations de traitement des eaux usées qui permet de saisir, gérer, analyser les données d’autosurveillance, et de les transmettre au format spécifié par le SANDRE et selon les modalités du scénario d’échange.

  - Les sites des Agences de l’Eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/

  - http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Gestion des agréments laboratoires.

  - http://www.eaudanslaville.fr

Le site « eaudanslaville » est un service de l’Office international de l’Eau d’aide aux collectivités. Il est destiné aux EPCI, aux maires, aux élus locaux et à leurs services ainsi qu’aux entreprises délégataires. Il propose des réponses pratiques, techniques, juridiques et économiques à des questions liées à l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif.

  - http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6131

Lien pour télécharger le SDAGE

- A – Informations générales

A.1 – Identification et description succincte

| Agglomération d’assainissement | Code Sandre : |  |
| --- | --- | --- |
| Nom : |  |
| Taille en EH (= CBPO) : |  |
| Système de collecte | Code Sandre : |  |
| Nom : |  |
| Type(s) de réseau : |  Unitaire  Séparatif … % Unitaire … % Séparatif |
| Rejets d'effluents non domestiques : |  Oui  Non |
| Maître d'ouvrage | Nom / Tel / Mail |
| Exploitant | Nom / Tel / Mail |
| Station de traitement des eaux usées | Code Sandre : |  |
| Nom : |  |
| Lieu d’implantation : | Commune / Code Insee / Adresse |
| Date de mise en eau : |  |
| Maître d’ouvrage : | Nom / Tel / Mail |
| Exploitant | Nom / Tel / Mail |
| Capacité nominale : | Organique kg/jour de DBO5 | Hydraulique m3/jour | Q pointe m3/heure | Equivalent habitants |
| Temps sec |  |  |  |  |
| Temps pluie |  |  |  |  |
| Débit de référence : |  |
| Charge entrante : (année XXXX) | En kg/j DBO5 : |  | En EH : (60 g DBO5/EH) |  |
| File EAU : | Type de traitement : | Utiliser les libellés du format Sandre. |
|  | Filières de traitement : | Utiliser les libellés du format Sandre. |
| File BOUE : | Type de traitement : | Utiliser les libellés du format Sandre. |
|  | Filières de traitement : | Utiliser les libellés du format Sandre. |
| Milieu récepteur | Code Sandre : |  |
| Nom : |  |
| Masse d’eau : | nom, codification SDAGE |
| Type : |  Rejet superficiel | Canal, cours d'eau, marais, mer par émissaire, mer sans émissaire, plan d'eau, réseau pluvial … |
|  |  Rejet souterrain | Sol (Infiltration sans valorisation agricole), réutilisation agricole, sous-sol (injection dans un puits ou une cavité naturelle), mer (hautes profondeurs) … |
| Débit d’étiage : | Valeur et origine de la donnée |

A.2 – Études générales et documents administratifs relatifs au système de collecte

| Communes | Année du dernier schéma directeur d’assainissement | Année de la dernière étude diagnostic | Date du zonage Eaux Usées (EU) | Date du zonage Eaux Pluviales (EP) | Date d’annexion du zonage EU et EP au PLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pour les communes ayant connu une évolution de ces études générales au cours de l’année de ce bilan, des précisions seront apportées, par exemple :

Commune : Nom de la commune

- Schéma directeur d’assainissement : Année XXXXX

  - Donner les principales lignes directrices issues du schéma.

- Etude diagnostic : Année XXXXX

- Conclusions de l’étude diagnostic :

  - Reprendre les conclusions de l’étude diagnostic (quantification des eaux parasites, fréquence des déversements, hiérarchisation des points de déversements, mauvais branchements…).

- Echéancier des travaux préconisés dans l’étude diagnostic :

  - Reprendre dans le tableau ci-dessous l’échéancier des travaux préconisés dans l’étude diagnostic.

| Nature des travaux à réaliser | année de réalisation prévue | durée des travaux | Niveau d’avancement (1) | Précisions (si travaux repoussés ou annulés) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Niveau d’avancement : réalisés, en cours, repoussés, annulés

- Zonage Eaux usées (délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif) : date XXXX

Nota bene : ce zonage est obligatoire.

- Zonage Eaux Pluviales (délimitation des zones pour lutter contre le ruissellement et la pollution induite) :

Nota bene : ce zonage est obligatoire.

  - Préciser si les conclusions du zonage Eaux pluviales ont été intégrées dans le P.L.U.

  - Préciser la date du P.L.U.

- B -

BILAN ANNUEL

sur le système de collecte

B.1 – Les raccordements

B.1.1 – Les raccordements domestiques :

| Commune (ou partie de commune comprise dans la zone de collecte) | Code INSEE | (A) Population totale de la zone collectée | Population raccordable de la zone collectée | Nombre total de branchements | (B) Population raccordée | Taux de raccordement (B)/(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |

B.1.2 – Les raccordements non domestiques : liste des établissements.

| Nom de l’établissement | Commune | Activités | Modalité de raccordement (1) | Paramètres réglementés par l’autorisation de déversement (2) | Concentration, charges et volumes autorisés (DCO et autres paramètres représentatifs de l’activité) | Autosurveillance des rejets | Date de signature et durée de validité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  néant  auto.  conv. |  macropolluants  micropolluants |  |  oui  non |  |
|  |  |  |  néant  auto.  conv. |  macropolluants  micropolluants |  |  oui  non |  |

- «  néant » : Aucune autorisation n’a été accordée.

«  auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maître d’ouvrage.

«  conv » : Convention de déversement signée.

- « micropolluant » : substance active minérale ou organique présente dans le milieu à des concentrations faibles (de l’ordre du μg/l) et susceptible d’être toxique, persistante et bioaccumulable.

« macropolluant » : DBO5, DCO, MES, NGL, NTK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PT.

B.2 – Les travaux réalisés sur le système de collecte et entretien

Lister ou présenter une synthèse des travaux réalisés (achevés ou en cours) sur le système de collecte (renouvellement, réhabilitation, extension … etc.) : nature des travaux, lieu, linéaire, date de réception, état d’avancement, résultats des contrôles de la qualité d’exécution des travaux … etc.

Lister ou présenter une synthèse des opérations d’entretien réalisées sur le système de collecte : linéaire de réseau curé, entretien des ouvrages particuliers (postes de refoulement, dessableurs, bassins …etc.) … etc.

B.3 – Le contrôle et la surveillance du système de collecte

Lister ou présenter une synthèse des contrôles réalisés sur le système de collecte :

- Contrôle des raccordements : méthodes utilisées (fluorescéine, fumée, inspection télévisée … etc.), résultats de ces contrôles, actions mises en œuvre suite aux contrôles.

- Surveillance de l’état des réseaux : méthodes (inspection télévisée …etc.), résultats et actions mises en œuvre.

B.4 – Bilan des déversements au milieu par le système de collecte

B.4.1 – Bilan sur les volumes déversés au milieu par le système de collecte

- Inventaire des ouvrages singuliers : poste de refoulement, déversoirs d'orage

- Recensement des anomalies constatées sur le réseau et ayant conduits à des déversements.

B.4.2 – Tableau récapitulatif des déversements au milieu par le système de collecte

| Répartition des déversements | Déversements |
| --- | --- |
|  | Nbre | Volume (m3) | Charge en DBO5 (kg) / EH |
| PR1 |  |  |  |
| PR 2 |  |  |  |
| DO 1 |  |  |  |
| DO 2, etc. |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |

- Les méthodes utilisées pour l’estimation des volumes déversés et des charges déversées seront décrites précisément, pour chaque point de déversement.

B.7– Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte

Analyse sur le fonctionnement du système de collecte d’une part et sur son dispositif d’autosurveillance d’autre part :

Points forts, Points sensibles.

Dysfonctionnements.

Programme d’amélioration.

- C -

BILAN ANNUEL

sur le système de traitement

C.1 – Bilan sur les volumes d’eau

C.1.1 – Volume entrant dans le système de traitement

- Un graphique (du 1er janvier au 31 décembre) présentant le volume journalier entrant dans la station (point A3, c’est-à-dire après le déversoir en tête de station), la pluviométrie et le débit de référence.

Pour les stations avec mesures quotidiennes du débit au niveau du déversoir en tête de station, ce graphique présentera également le volume journalier déversé en tête de station (point A2).

- Un tableau des principales données statistiques jugées pertinentes et utiles à l’appréhension du fonctionnement du système de traitement, par exemple : volume moyen journalier, volume maximal et minimal, pluviométrie cumulée annuelle, mensuelle … etc.

C.1.2 – Volumes entrant et sortant de la station de traitement des eaux usées

- Un graphique (du 1er janvier au 31 décembre) présentant le volume journalier entrant (point A3), le volume journalier sortant (point A4) et le volume by-passé au cours du traitement (point A5).

- Analyses des écarts de débit entrée/sortie (% moyens, min, max, actions correctives engagées, etc.), comparaison du débit moyen journalier et du percentile 80 avec le débit de référence ;

C.1.3 – Évolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant

- Un tableau présentant l’évolution sur plusieurs années (3 ans ou plus) des volumes totaux annuels (en m3) aux entrées et sorties du système de traitement, ces volumes totaux annuels étant établis à partir des données relevées chaque jour.

Le tableau présentera l’évolution des volumes annuels des points suivants :

- si des mesures existent, le déversoir en tête de station (point A2),

- l’entrée de station (point A3),

- la sortie de station (point A4),

- le by-pass (point A5).

- Ces mêmes données pourront également être présentées sous forme de graphiques (histogrammes).

- Remarque :

Pour le déversoir en tête de station (A2) et le by-pass (A5), le nombre de jours avec déversement sera précisé.

C.2 – Bilan sur la pollution traitée et rejetée

C.2.1 – Évolutions des charges entrantes totales annuelles :

- Un graphique présentant l’évolution sur plusieurs années (3 ans ou plus) des charges entrantes (en DBO5 / EH) totales annuelles dans le système de traitement, en distinguant le déversoir en tête de station (A2), l’entrée station (A3) et les apports extérieurs (A7).

C.2.2 – La pollution entrant dans le système de traitement :

- Un graphique présentant la charge totale entrante (en DBO5 / EH) dans le système de traitement (points A2 + A3 + A7) les jours de mesure (en kg/j). Il s’agit de valeurs mesurées ou éventuellement estimées (pour A2 et A7). Ce graphique indiquera la charge nominale de la station définie dans l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration ou à défaut lors du dimensionnement de la station.

- Un tableau de synthèse des résultats des bilans pour chacun des paramètres

- Analyse et explication des fluctuations (pic, creux), comparaison avec la charge produite théorique (population raccordée).

C.2.3 – La pollution déversée en tête de station :

- Un graphique (du 1er janvier au 31 décembre) présentant la charge (en DBO5 / EH) déversée (point A2) mesurée ou estimée à partir des volumes déversés(en kg/j).

C.2.4 – La pollution sortant du système de traitement :

- Un tableau de synthèse des résultats des bilans pour chacun des paramètres ainsi que des rendements épuratoires

- Mise en évidence : des dépassements des limites de qualité, de valeurs rédhibitoires

NOTA : les tableaux visés aux C.2.2 et C.2.4 peuvent être réunis dans un seul tableau

C.3 – Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports extérieurs

C.3.1 – Les boues :

- Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l’année :

| Boues | Quantité annuelle brute (Tonnes ou m3) | Quantité annuelle de matière sèche (tonnes de MS) |
| --- | --- | --- |
| Boues produites (point A6) |  |  |
| Boues apportées (point S5) | Origine |  |  |
|  | Station de XXX | Code SANDRE |  |  |
|  | Station de ZZZ | Code SANDRE |  |  |
|  | Total |  |  |
| Boues évacuées (points S6 et S17) |  |  |

- Répartition de la quantité annuelles de boues produites et son évolution (point A6) :

- Un tableau ou un graphique avec valeurs (histogramme) présentant la quantité annuelle de matière sèche de boue produite (A6) mois par mois.

- Un tableau ou un graphique avec valeurs (histogramme) présentant l’évolution de la quantité annuelle de matière sèche de boue produite (A6) sur plusieurs années (3 ans ou plus).

- Destinations des boues évacuées au cours de l’année, en tonnes de matière sèche :

| Destinations (liste SANDRE) | Tonnes de MS | % MS totale | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Épandage agricole |  |  |  |
| Usine d’incinération |  |  |  |
| Décharge |  |  |  |
| Valorisation industrielle |  |  |  |
| Compostage « Produit » |  |  |  |
| Compostage « Déchet » |  |  |  |
| Station de traitement des eaux usées |  |  |  |
| Transit |  |  |  |
| Centre de séchage (hors STEU) |  |  |  |
| Unité de traitement de sous-produits (hors STEU) |  |  |  |
| Unité de méthanisation (hors STEU) |  |  |  |

Lorsque les boues sont dirigées vers une installation extérieure à la STEU, le maître d’ouvrage de la STEU indique dans la colonne « Observations » la désignation de cette installation et son code SIRET. Le maître d’ouvrage de la STEU indique également dans cette colonne la destination finale des boues.

C.3.2 – Les autres sous-produits :

- Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année :

| Sous-produits évacués | Quantité annuelle brute en masse ou volume (préciser l’unité) | Destination(s) (Parmi la liste Sandre du tableau des boues) En cas de destinations multiples, indiquer la répartition entre les destinations. |
| --- | --- | --- |
| Refus de dégrillage (S11) |  |  |
| Sables (S10) |  |  |
| Huiles / Graisses (S9) |  |  |
| Autres (préciser) |  |  |

- Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année :

| Sous-produits apportés | Quantité annuelle brute en masse ou volume (préciser l’unité) | Précisions : origine des apports, traitement éventuel … etc. |
| --- | --- | --- |
| Sables |  |  |
| Huiles / Graisses (S7) |  |  |
| Autres (préciser) |  |  |

C.3.2 – Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU :

- Quantités des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution correspondante :

| Apports extérieurs | Quantité annuelle brute en masse ou volume (préciser l’unité) | Quantité de pollution (DBO5, DCO, autres…) | Précisions : origine des apports, traitement éventuel … etc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Matières de vidange (point S12) |  |  |  |
| Matières de curage (point S13) |  |  |  |
| Autres – Préciser (point S18) |  |  |  |
| Autres – Préciser (point S18) |  |  |  |

C.4 – Bilan de la consommation d’énergie et de réactifs

C.4.1 – Quantités d’énergie consommée au cours de l’année :

| Energie | Consommation (en kWh) |
| --- | --- |
| Electricité |  |
| Autre (préciser : gaz, fuel …) |  |
| Autre (préciser : gaz, fuel …) |  |

C.4.2 – Quantités de réactifs consommés au cours de l’année :

| Réactifs utilisés (en masse de matière commerciale ; préciser l’unité) | File(s) eau (point S14) | File(s) boue (point S15) |
| --- | --- | --- |
| Sels de fer |  |  |
| Sels d’aluminium |  |  |
| Chaux |  |  |
| Polymères |  |  |
| Autres – Préciser |  |  |
| Autres – Préciser |  |  |

C.4.3 – Eau potable consommée au cours de l’année :

Optionnelle, si possible.

| Eau potable consommée (en m3) |  |
| --- | --- |

C.5 – Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits relatifs à l’autosurveillance

C.5.1 – Liste des faits marquants sur le système de traitement :

Liste des faits marquants dont il est jugé utile de faire état dans le bilan annuel pour une bonne compréhension du fonctionnement du système de traitement et de son autosurveillance. Concernant l’autosurveillance, on listera notamment les reports de bilan par rapport au calendrier validé par le service de police de l’eau.

| N° | Date de début | Date de fin | Durée (jours) | Situation inhabituelle (oui/non) | Type et description de l’évènement (arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) | Impact sur le milieu et actions entreprises pour en limiter l’importance | S’il s’agit d’un incident, actions entreprises pour éviter de nouveaux incidents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C.5.2 – Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de traitement :

| Rappel de l’évènement | Volumes et charges rejetés du fait de l’évènement (1) | Observations / Commentaires |
| --- | --- | --- |
| N° | Type d’évènement | Volume (m3) | MES (kg) | DCO (kg) | DBO5 (kg) | NK (kg) | NGL (kg) | PT (kg) |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Charges supplémentaires rejetées du fait de l’évènement. Mode de calcul :

Charge supplémentaire = Charge totale rejetée au cours de l’évènement (déversoir en tête + by-pass + sortie) – charge qui auraient été rejetée si la station avait fonctionné normalement au cours de la même période.

Ce 2ème terme est déterminé à partir du rendement moyen du système de traitement. Préciser la méthode de calcul.

C.6 – Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance

Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif d’autosurveillance :

Lister les opérations effectuées au cours de l’année, avec l’aide d’un tableau et/ou d’un calendrier.

Rappel :

Le suivi métrologique concerne l’ensemble des ouvrages, instruments et appareils du dispositif d’autosurveillance. Il consiste à réaliser l’ensemble des opérations permettant d’assurer la fiabilité des données générées par le dispositif d’autosurveillance :

- entretien, vérification et étalonnage des dispositifs de mesures de débit ;

- entretien et maintenance des préleveurs et vérification des critères de représentativité de l’échantillonnage.

Lorsque les analyses sont réalisées en interne :

- entretien, maintenance et vérification des appareils du laboratoire (pour les analyses internes) ;

- lorsque le laboratoire n’est pas agréé pour certains paramètres, comparaison des résultats d’analyse internes aux résultats d’analyse obtenus par un laboratoire agréé pour ces paramètres.

Lorsque les analyses sont réalisées en externe :

- vérification de la bonne conservation des échantillons pendant le transport vers le laboratoire agréé pour ces paramètres, vérification des délais de transport et de mise en analyse.

Résultats des opérations de vérification réalisées sur le dispositif d’autosurveillance :

Présenter les résultats des vérifications réalisées sur les différents éléments du dispositif d’autosurveillance, et indiquer le cas échéant, les actions correctives mises en œuvre.

Ces résultats peuvent être présentés sous forme de tableaux et de graphiques (par exemple pour un débitmètre, graphique présentant l’écart entre la hauteur théorique et la hauteur lue lors des vérifications effectuées tout au long de l’année).

C.7 – Conclusion du bilan annuel sur le système de traitement

Analyse sur le fonctionnement du système de traitement d’une part et sur son dispositif d’autosurveillance d’autre part :

Points forts.

Points sensibles.

Dysfonctionnements.

Programme d’amélioration.

C.8 – ANNEXES

Exemple de graphiques:

# Footnotes

Article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales

Idem.