Réponses aux demandes émises lors de la Commission de Suivi de Site du 10/01/2022

- Mme BASSET souhaite disposer des mesures individuelles des piézomètres. M. MASSET va leur faire parvenir en fin de semaine. ?

-

PZ1 Aval du site :Nappe Alluvions argileuse

Profondeur 7.3m

PZ2 Aval du site :Nappe calcaire Lutétien

Profondeur 12.3m

PZ3 Amont du site Nappe Alluvions argileuse

Profondeur 7.3m

Sens d’écoulement des nappes

+-

- Mme LOPEZ souhaiterait disposer d’un schéma des points de contrôle des rejets dans la Marne.        M. MASSET est d’accord concernant la transmission de ce schéma.

Les stations suivies en 2021, sont identiques à celles suivies lors du suivi initial qui a démarré en 2003. Elles sont réparties sur un tronçon de Marne d’une longueur de 5 km entre le pont de la RN3, à l’amont, et l’île proche de l’usine des eaux et de la base nautique de Meaux à l’aval.

| Localisation des stations par rapport au rejet BASF | Station n°1 Amont | Station n°2 Aval proche | Station n°3 Aval éloigné |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance approximative par rapport au rejet de l’usine | 500 m en amont | 2 km en aval | 3,5 km en aval |

- La station de référence est située en amont proche du rejet de l’usine, afin d’intégrer les rejets déclarés en amont (station d’épuration de Trilport et rejets pluviaux rive droite).

- La station en aval proche du rejet est située en amont du méandre de la Marne, soit à environ 2 km en aval du rejet. A cette distance, le mélange vertical des flux est considéré comme effectif.

- Une deuxième station est également étudiée en aval, à environ 3,5 km du rejet 3 (en amont de l’île de Meaux), afin de valider les résultats de la station « aval proche ».

Les stations sont très proches et présentent les mêmes caractéristiques environnementales, optimisant ainsi la comparaison des résultats.

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire.