Direction départementale
des territoires

Contrôle du respect des Règles de Construction

CRC N° 2023-77-

QUESTIONNAIRE À REMPLIR
BÂTIMENTS COLLECTIFS

Documents généraux (à fournir)

DG-1✗ Fiches de renseignements ci-après dûment complétées (pages 3/15, 4/15 et 5/15)

DG-2✗ Copie de la demande de permis de construire et de l’arrêté de décision

DG-3✗ Déclaration d’achèvement des travaux (DAACT)

DG-4✗ Extrait k bis de la maîtrise d’ouvrage.

DG-5✗ Dossier des ouvrages exécutés (DOE), ou à défauts plans Marchés ou DCE (les plans devront être cotés en Intérieur, en Extérieur et en Altimétrie),comprenant :

✗ Plan de masse du projet avec les cheminements et stationnements extérieurs, ainsi que pour les	sous-sol (le cas échéant),
✗ Plans des rez-de-chaussée, étages courants, combles ou toitures,
✗ Plans des parkings couverts, avec indication des places ou des box, des places de stationnement	destinées à l’usage des personnes handicapées, des accès (piétons et véhicules) et des circulations,
✗ Plans des coupes,
✗ Plans des façades,

• Signature (page 15)

Identification de l’opération

Adresse des travaux

Adresse de l’opération :

Code postal :
Commune :

Nom et adresse du maître d’ouvrage ou promoteur

Nom (et prénom) ou raison sociale :

Adresse du maître d’ouvrage :

Code postal :
Commune :
Portable :
Adresse mail:
N° de Siret :

Permis de construire

Dépôt de la demande :
Délivrance de permis de construire :

Numéro(s) de permis de construire (département sur 3 chiffres) :

0 - - -

0 - - -

0 - - -

Calendrier de l’opération
Ouverture de chantier : / /20
Achèvement travaux [1]: / /20
[1] Date réelle ou de première occupation des logements ou prévisionnelle.

Nature de l’opération
Résidentiel / (nombre de logements par type et financement)			Non résidentiel (SHON par type)
Financement	Individuel	Collectif
Aidé
Non aidé
TOTAL

Classement incendie	ème Famille
Nombre de bâtiments :	Nombre de logements :
Répartition Logt. / Bât.
Nombre de niveaux / Bât.
Sous-sol

Maîtrise d’œuvre
Nom(s) du (des) maître(s) d’œuvre :
Adresse du (des) maître(s) d’œuvre :

Adresse mail :
Tél. :
Mission de maîtrise d’œuvre :	Mission limitée (plans et permis de construire)
Mission complète (conception + direction de travaux)
Mission de conception seule
Mission de direction des travaux seule
Autre. Préciser :

Bureaux d’études techniques
Noms, adresses et missions : fluides, génie climatique, étude thermique, etc.

Type de marché de construction
  Lots séparés	Groupement d’entreprises	Entreprise générale
  Contrat CMI (loi du 19.12.1990)	Autre ensemblier

Contrôle technique
Nom du contrôleur technique :
Adresse postale :
Adresse mail :
Tél. :
S’il n’y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement ≪ Pas de contrôleur technique ≫.
Mission(s) :

Caractéristiques du (des) bâtiment(s) d’habitation
Raccordement au gaz	Oui	Non
Logements foyers	Oui	Non
Pas de stationnement couvert	Oui	Non

Stationnement automobile :	Intérieur	Extérieur	Visiteur	Pas de stationnement prévu
Nombre de places de stationnement :	En intérieur	En extérieur
Nombre de places PMR :	En intérieur	En extérieur
Caves, celliers :	Oui	Non
Sous-sol :	Oui	Non
Logements au niveau d’entrée :	Oui	Non

Labels énergétiques

Label Haute Performance Énergétique ou BBC Effinergie Non
HPE 2005
THPE 2005
BBC 2005
THPE 2000

Label Énergies Renouvlables	Non
HPE EnR 2005
THPE EnR 2005

Effinergie +
Bepos-effinergie

Autres certifications et labels de qualité de l’opération
Pour les constructions en France métropolitaine
Certification qualitel (CERQUAL)

NF logement (CERQUAL)

Certification Habitat & Environnement (CERQUAL)

NF Maison individuelle (CEQUAMI)

NF bâtiments tertiaires

Label acoustique
Documents spécifiques « Accessibilité »

• Fournir les pièces suivantes :
ACCES-1✗ Attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées,
ACCES-2 ✗ Étude d’éclairement pour les cheminements extérieurs (le cas échéant),
ACCES-3 ✗ Attestation justifiant la possibilité d’installer une douche accessible dans l’ensemble des logements du programme ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 01/01/2010,
ACCES-4 ✗ Rapport final du bureau de contrôleur (le cas échéant),
ACCES-5 ✗ Pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux et de type T1, une partie du séjour situé au niveau d’accès au logement doit être aménageable en chambre. Il convient alors qu’un plan précise la configuration retenue avec « chambre aménagée » afin que l’on puisse s’assurer que :
- Une chambre répond bien aux exigences dimensionnelles définies à l’article 13 de l’Arrêté du 24 décembre 2015,
- La partie restante du séjour permet d’assurer correctement la fonction « salle à manger »
ACCES-6 ✗ Attestation CE de conformité à la norme NF EN 81-70 de l'ascenseur fournie par l'installateur de l'appareil (le cas échéant),
ACCES-7 ✗ Principe d’implantation d’un ascenseur (cas des bâtiments sans ascenseur, mais avec plus de 15 logements en étages) (le cas échéant),
ACCES-8 ✗ Notice technique du système de contrôle d'accès installé,
ACCES-9 ✗ Calcul des surfaces des circulations intérieures,

• Renseigner le tableau ci-dessous :
ACCES-10 ✗ Traitement acoustique des circulations communes intérieures (le cas échéant) :
	Localisation		Surfaces traitées (m²)	Références	Indice αw
Revêtements absorbants	RdC	Sols
		Plafonds
		Murs
	Etages	Sols
		Plafonds
		Murs

En cas de Travaux Modificatifs Acquéreur (TMA, définis par l’article 6 du décret n°2015-1770 et l’article 16 de l’arrêté du 24 décembre 2015) :
• Fournir les pièces suivantes :
ACCES-11 ✗ Plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux demandés par l’acquéreur
ACCES-12 ✗ Plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I de l’article R111-18-2 du CCH
ACCES-13 ✗ Copie de l’acte de vente notarié

En cas de recours à une Solution d’Effet Équivalent (SEEq définie par l’article 3 du décret n°2015-1770 et l’article 1 de l’arrêté du 24 décembre 2015) :
• Fournir la pièce suivante :
ACCES-14 ✗ Copie du dossier de demande et de la réponse du représentant de l’État

Documents spécifiques « Sécurité Incendie »
Classement du ou des bâtiment(s) du point de vue de la sécurité incendie :
2ème famille
SI-1✗ Avis du Service Départemental d’Incendie et Secours (s’il existe)
SI-2✗ Procès-verbaux précisant le degré de stabilité au feu des différents éléments porteurs verticaux et le degré coupe-feu des planchers, quel que soit le système de construction adopté (béton armé, structure métallique, maçonnerie, etc.)
SI-3✗ Procès-verbaux d'essais de tous les éléments de construction devant avoir un classement de résistance au feu : ouvertures dans les murs de recoupement des bâtiments, éléments préfabriqués de façades, cloisons, etc.
SI-4✗ Procès-verbaux d'essais de tous les revêtements de sols et muraux devant avoir un classement de réaction au feu
SI-5✗ Justifications du classement de réaction au feu de la couverture, et la classe de pénétration si le revêtement est classé M4
SI-6✗ Copie du registre de sécurité du bâtiment (contenant les certificats de vérification du bon fonctionnement des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers)
SI-7✗ Attestation de stabilité au feu des éléments porteurs (modèle ci-joint à compléter A page 11/15).
SI-8✗ Attestation de bon fonctionnement du désenfumage des circulations verticales (modèle ci-joint à compléter B page 12/15).
SI-9✗ Procès-verbaux d'un laboratoire agréé, de toutes les portes avec leur classement de résistance au feu,
SI-10✗ Fournir les attestations nécessaires au report de l'alarme VMC, (visuelle ou sonore, disjoncteur indépendant (article 60 de l’arrêté du 31/01/1986)

3ème famille
Tous les documents de la 2ème famille et en plus :
SI-11✗ le cas échéant : arrêté municipal déclassant le bâtiment de 3ème famille B en 3ème famille A
SI-12✗ Attestation de bon fonctionnement du désenfumage des circulations horizontales à partir de la 3ème famille B (modèle ci-joint à compléter le cas échéant C page 13/15).
Opération comportant un parc de stationnement couvert d’une superficie supérieure à 100 m²
SI-13✗ Procès-verbaux ou justification d’un laboratoire agréé des portes, gaines, conduits, clapets, revêtements ayant une résistance au feu
SI-14✗ Dimensionnement et localisation précise des VH et VB
SI-15✗ Justificatifs de fourniture des éléments de sécurité (extincteurs, seau, plan d’intervention…)
SI-16✗ Notice descriptive du système de ventilation mis en œuvre (le cas échéant)
SI-17✗ Procès-verbaux de classement au feu des ventilateurs d’extraction
SI-18✗ Notice descriptive des moyens mis en œuvre pour la détection, l’alarme et la lutte contre l’incendie (cas où le parc de stationnement comporte plus de 1 niveau)

A - STABILITÉ AU FEU (SI-7)

ATTESTATION de CONFORMITÉ aux RÈGLES [1]
[1] Directives de contrôle : la présente attestation servira de base pour le contrôle des éléments porteurs à défaut de vérifications réalisées in situ le jour de notre intervention. La non-fourniture de cette attestation ou une attestation incomplète aboutira donc à une non-conformité pour le Maître d’Ouvrage.

Nota : pour être prise en compte cette attestation doit être remplie par le maître d'ouvrage ou par un contrôleur technique

Je soussigné

agissant en tant que

pour le compte de

certifie que les éléments porteurs ont été conçus et mis en œuvre dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur à ce jour,

dans l'opération située

Fait à	le[2]
[2] La présente attestation doit dater de moins d'un an

Signature :	Cachet :

B - DÉSENFUMAGE DES CIRCULATIONS VERTICALES (SI-8)

ATTESTATION de BON FONCTIONNEMENT [3]
[3] Directives de contrôle : la présente attestation servira de base pour le contrôle du système de désenfumage des circulations verticales (cages d'escaliers) à défaut d'essais réalisés in situ le jour de notre intervention (sauf cas particulier nous n'effectuons pas d'essais). La non fourniture de cette attestation ou une attestation incomplète aboutira donc à une non‑conformité pour le Maître d’Ouvrage

Nota : pour être prise en compte cette attestation doit être remplie par le maître d'ouvrage, par un contrôleur technique ou par une entreprise agréée AP/MIS

Je soussigné

agissant en tant que

certifie que le
des essais de fonctionnement des installations de désenfumage des cages d'escaliers ont été effectués

dans l'opération

Ces essais ont été effectués par

et en présence de

Les essais suivants ont été effectués [4] :
[4] Si dispositif existant

- Ouverture par déclenchement manuel depuis le rez de chaussée (action sur DCM),
- Ouverture par déclenchement manuel depuis le dernier niveau (action sur DAC),
- Ouverture automatique par détecteur autonome déclencheur (DAD),
- Fermeture par treuil depuis le rez-de-chaussée (à l'aide de DCM),
- Fermeture par treuil depuis le palier du dernier niveau (à l'aide du DAC).

Les résultats de ces essais se sont avérés satisfaisants.

Fait à	le [5]
[5] Conformément à l'article 101 de 1 'arrêté du 31 janvier 1986, la présente attestation doit dater de moins d'un an

Signature :	Cachet :

C - DÉSENFUMAGE DES CIRCULATIONS HORIZONTALES à partir de la 3ème Famille B
(SI-12)

ATTESTATION de BON FONCTIONNEMENT [6]
[6] La présente attestation servira de base pour le contrôle du système de désenfumage des circulations communes à défaut d'essais réalisés in situ le jour de notre intervention (sauf cas particulier nous n'effectuons pas d'essais). La non-fourniture de cette attestation ou une attestation incomplète aboutira donc à une non-conformité pour le Maître d’Ouvrage.

Nota : pour être prise en compte cette attestation doit être remplie par le maître d'ouvrage, par un contrôleur technique ou par une entreprise agréée AP/MIS

Je soussigné

agissant en tant que

certifie que le

des essais de fonctionnement des installations de désenfumage des cages d'escaliers ont été effectués

dans l'opération

Ces essais ont été effectués par

et en présence de

A chaque niveau, les essais suivants ont été effectués :

 Ouverture simultanée des volets d'amenée d'air et d'évacuation des fumées par déclenchement manuel depuis le palier de l'escalier (action sur DCM à l'étage concerné)

 Ouverture automatique des volets d'amenée d'air et d'évacuation des fumées par détecteur à l'étage concerné seulement,

 Suite à l'essai ci-dessus : non ouverture des volets d'amenée d'air et d'évacuation des fumées aux autres étages que celui testé par action sur détecteur à un autre niveau (sauf pour conduits shunt desservant 5 niveaux au plus)

Les résultats de ces essais se sont avérés satisfaisants.

Fait à le [7]
[7] Conformément à l'article 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986, la présente attestation doit dater de moins d'un an.

Signature :

Documents spécifiques « Ventilation »
Caractéristiques techniques
Indiquer le système de ventilation que vous avez installé dans cette opération :
• Ventilation
naturelle	VMC-auto-réglables	VMC-simple flux hygro
VMC-gaz	VMC-gaz hygro	VMC-double flux
autre (préciser) :
• Précision
  Hygro A	Hygro B	Ne sait pas
• Marque du groupe installé et caractéristiques techniques :

• Entrée d’air (pour tout système)
Type de bouches :
Marques :

• Sortie d’air
Types de bouches :
Marques :
Fournir les pièces suivantes :
VENTIL-1✗ Plans ou schémas des installations de ventilation,
VENTIL-2✗ Procès-verbaux d’essais, avis technique, certifications,
VENTIL-3✗ Avis technique du CSTB pour les éléments mis en œuvre, (par exemple Avis technique 14/13-1909*V4)
VENTIL-4✗ Pour la ventilation et la sécurité incendie : -report de l'alarme VMC, (visuelle ou sonore, disjoncteur indépendant (article 60 de l’arrêté du 31/01/1986)
VENTIL-5✗ Étude de dimensionnement.
VENTIL-6✗ Justificatif pour la ventilation constante des velux (le cas échéant) et la mise à disposition d'un système de canne ou autre.

Documents spécifiques : Portes de garage ou Portail

• Fournir les pièces suivantes :
✗ Engagement de Conformité du Fabricant concernant les portes de garages automatiques pour ensembles collectifs d’habitations (modèle ci-joint à compléter).
✗ Attestation de Conformité de l’Installation concernant les portes de garages automatiques pour ensembles collectifs d’habitations.

Documents spécifiques : Garde-corps ou Fenêtres basses

• Fournir les pièces suivantes :
✗ Descriptif des gardes-corps et fenêtres basses et détails des balcons et façades.

Signature

Ces documents ont été regroupés par :

Madame / Monsieur

agissant en qualité de :	Maître d’ouvrage	Maître d’œuvre
  Autre :

À (lieu),
le (date)

Signature